Межрайонным управлением эксплуатации газораспределительных сетей (ЭГС) Табасаранского района за 2021 год проведена значительная работа по разным направлениям. Газом пользуются более **9 тыс. 950** абонента.

В 2021 году была проведена и завершена реконструкция автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Ново–Лидже».

Давно подлежат ремонту и восстановлению опоры на газопроводных линиях:

– межпоселковый газопровод Хучни-Гурик;

– межпоселковый газопровод Гурик-Ханаг;

– газопровод Сиртыч.

**Положительная,** **очень значимая для района работа проведена по вопросу постановки на учет бесхозяйственных объектов газоснабжения протяженностью в 59,6 км.**

**В 2021 году администрация обратилась в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эти объекты и Решением суда это обращение было удовлетворено. Впоследствии права муниципальной собственности прошли регистрацию в регистрирующих органах.**

**В 2022году** планируется заменить сгнившие газопроводные трубы, которые лежат на земле без стоек и жестких опоров в направлениях:

– газопровод высокого давления начиная с с. Ново-Лидже до с. Фиргиль;

– газопровод высокого давления начиная с с. Фиргиль до с. Тинит;

– газопровод высокого давления начиная с с. Сиртыч до с. Гюхряг;

– газопровод высокого давления с. Фиргиль до с. Тураг.

Для обеспечения конечных потребителей достаточным объемом газа планируется провести ремонтные мероприятия: с. Хучни, с. Тинит, с. Кужник, с. Сиртыч, с. Тураг, с. Ягдыг, с. Нижний Ягдыг.